## tool
ลำดับ | รายการสั่งซื้อ
| รายการ | รหัส | รูปภาพ | จำนวน | ข้อมูลเพิ่มเติม/แหล่ง | เว็บไซด์ | หมายเหตุ
1 | ข้อต่อย้ำปลายสาย แบบเดี่ยวหุ้ม สีขาว LT05008 KENION ใช้กับสายไฟ 0.5sq.mm |  |  | 100 ชิ้น | - |  | ซื้อจาก Hardware House
2 | Cable Tie, Inside Serrated, Nylon 6.6 (Polyamide 6.6), Black, 150 mm, 3.5 mm, 35 mm, 30 lb |  |  | 1 แพ็ค | -
3 | Cable Mount 21*21 |  |  | 1 แพ็ค | -
4 | สาย 0.5 mm² H05VK สำหรับ WIRING ตู้คอนโทรล สีดำ 100m |  |  | 1 กล่อง/ 100m | -
5 | สาย 0.5 mm² H05VK สำหรับ WIRI100mNG ตู้คอนโทรล สีแดง |  |  | 1 กล่อง/ 100m | -
6 | สาย 0.5 mm² H05VK สำหรับ WIRI100mNG ตู้คอนโทรล สีเขียวเหลือง |  |  | 1 กล่อง/ 100m
7 | Terminal Block TB-1520 15A 660V 20ช่อง |  |  | 6 ชิ้น | 20 ช่อง
8 | ตู้คอนโทรลพลาสติก กล่องไฟพลาสติก ขนาด 290*318*151 mm. |  |  | 1 ตู้ | 209x318x151 มม หรือขนาดใกล้เคียง
9 | RS รางสายไฟวายดักส์ Rs2020 |  |  | 2 เส้น/เส้นละ 2 เมตร | 20x20มม
10 | Pillar Nut M3 สูง 15mm + หัว 6mm - Male - Female |  |  | 100 ชิ้น | - | https://www.arduitronics.com/product/916/pillar-nut-m3-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0-10-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2?pid=917 | สั่งจากร้าน Myarduino ตามลิงค์
11 | น็อตตัวเมีย M3 x 3mm Hex Nut Female |  |  | 100 ชิ้น | - | https://www.arduitronics.com/product/2744/%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2-m3-x-3mm-hex-nut-female-10-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7
12 | Pillar Nut M3 สูง 6mm + หัว 6mm - Male - Female |  |  | 100 ชิ้น | - | https://www.arduitronics.com/product/916/pillar-nut-m3-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0-10-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2

## Controller
ลำดับ | รายการสั่งซื้อ
| รายการ | รหัส | รูปภาพ | จำนวน | ขนาด | เว็บไซด์ | หมายเหตุ
1 | OKdo Raspberry Pi 4 4GB Basic Kit with US Power Supply |  |  | 1 บอร์ด | - | https://th.rs-online.com/web/p/raspberry-pi/2005283/ | สั่งจาก RS Componant
2 | Schaffner,6A,250 V ac Male Snap-In IEC Filter 2 Pole FN286-6-06,Faston 2 Fuse | FN286-6-06 |  | 1 ตัว | - | Schaffner,6A,250 V ac Male Snap-In IEC Filter 2 Pole FN286-6-06,Faston 2 Fuse ¦ RS Components (rs-online.com)
3 | Schaffner C13 Cable Mount IEC Connector Socket, 10A, 250 V | 754-6112 |  | 1 เส้น | - | IL13-US1-SVT-3100-183 ¦ Schaffner C13 Cable Mount IEC Connector Socket, 10A, 250 V ¦ RS Components (rs-online.com) | Fon ขาย 150
4 | พัดลมระบายอากาศ WINDSTORM ขนาด 4.5 นิ้ว 200-240VAC พร้อมตะแกรง | WB123H7PS-A2L-G |  | 1 ตัว | - | พัดลมระบายอากาศ WINDSTORM ขนาด 4.5 นิ้ว 200-240VAC พร้อมตะแกรง : Inspired by LnwShop.com (automationcad.com) | Fon ขาย 400
5 | Arduino MEGA 2560 R3 พร้อม สายUSB 50CM | B0002 |  | 2 บอร์ด | - | https://www.myarduino.net/product/32/arduino-mega-2560-r3-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2usb-50cm | Fon ขาย 680
6 | Power Supply 12VDC 5A | RS-50-12 |  | 1 ตัว | - | RS-50-12 ¦ Mean Well 50W Embedded Switch Mode Power Supply SMPS, 12V dc, Enclosed ¦ RS Components (rs-online.com) | Fon ขาย 650
7 | DC Jack หัวแจ็ค ตัวผู้ male Adapter Jack plug สำหรับ Arduino 2.1 x 5.5 mm | SK041 |  | 2 ตัว | - | https://www.myarduino.net/product/334/dc-jack-%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%84-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89-male-adapter-jack-plug-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-arduino-2-1-x-5-5-mm | Fon ขาย 25
8 | RPi 4 Aluminum Heatsink Case with Dual Fan |  |  | 1 กล่อง | - | https://th.cytron.io/p-rpi-4-aluminum-heatsink-case-with-dual-fan | สั่งจาก Cytron.io
9 | Raspberry Pi 7 Inch Touch Screen Display |  |  | 1 จอ | - | https://th.cytron.io/p-raspberry-pi-7-inch-touch-screen-display?r=1&language=en-gb&gclid=CjwKCAjwjdOIBhA_EiwAHz8xm2PcFusVt42e_JropnAdV8f8d_ELoA0IJh6XMtl1cETFKpGh1HSaORoCnzwQAvD_BwE
10 | Raspberry Pi 15-pin Camera FFC Cable - 1 meter |  |  | 1 เส้น | - | https://th.cytron.io/c-raspberry-pi-camera/p-raspberry-pi-15-pin-camera-ffc-cable-1-meter
11 | 5V TO 24V 4 CHANNEL OPTOCOUPLER ISOLATION BOARD 4BIT | A1857 |  | 6 บอร์ด | - | https://www.allnewstep.com/product/1877/5v-to-24v-4-channel-optocoupler-isolation-board-4bit | สั่งรายการของตามลิงค์
12 | 24V to 5V 4 Channel 24 to 5 Optocoupler Module PLC Signal Level Voltage Converter Board 4Bit | A1954 |  | 3 บอร์ด | - | https://www.allnewstep.com/product/2005/24v-to-5v-4-channel-24-to-5-optocoupler-module-plc-signal-level-voltage-converter-board-4bit
13 | โมดูลขยายขา Mega2560 PCB Prototype Screw Terminal Block Shield for Arduino | SA30002 |  | 2 บอร์ด | - | โมดูลขยายขา Mega2560 PCB Prototype Screw Terminal Block Shield for Arduino - Arduino, ขาย Arduino, Arduino, Arduino Uno, Raspberry Pi, NodeMCU, Relay, Ultrasound Sensor, DHT11, Relay, Robot, CNC, 3D Printer ราคาถูก ของแถมเพียบ ส่งฟรี EMS : Inspired by LnwShop.com (arduitronics.com)
14 | XL4015 DC-DC Step Down Converter 5-36V to 1.25-32V 5A Buck Voltage USB | P0081 |  | 2 บอร์ด | - | XL4015 DC-DC Step Down Converter 5-36V to 1.25-32V 5A Buck Voltage USB - ขาย Arduino อุปกรณ์ Arduino คุณภาพดี ราคาถูก ส่งไว ส่งฟรี : Inspired by LnwShop.com (myarduino.net)
15 | 32 GB MICRO SD CARD SANDISK MAX ENDURANCE SDHC (SDSQQVR-032G-GN6IA) | #6101049621 |  | 1 แผ่น | - | 32 GB MICRO SD CARD (ไมโครเอสดีการ์ด) SANDISK MAX ENDURANCE SDHC (SDSQQVR-032G-GN6IA) (jib.co.th) | ต้องการตัวนี้เท่านั้น

## boxcontrol (hidden)
ลำดับ | รายการสั่งซื้อ
| รายการ | รหัส | รูปภาพ | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | รวม | ขนาด | เว็บไซด์ | หมายเหตุ | ราคารวม
1 | 32 GB MICRO SD CARD SANDISK MAX ENDURANCE SDHC (SDSQQVR-032G-GN6IA) | #6101049621 |  | 320 | 1 | 320 | - | https://www.jib.co.th/web/product/readProduct/40916/32-GB-MICRO-SD-CARD--%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94--SANDISK-MAX-ENDURANCE-SDHC--SDSQQVR-032G-GN6IA- | - | 6186
2 | Raspberry Pi 4 Model B - 4GB |  |  | 2200 | 1 | 2200 | 85*56 mm | https://th.cytron.io/c-raspberry-pi/c-raspberry-pi-main-board/c-raspberry-pi-4/p-raspberry-pi-4-model-b-4gb | -
3 | RPi 4 Aluminum Heatsink Case with Dual Fan |  |  | 455 | 1 | 455 | 85*56 mm | https://th.cytron.io/p-rpi-4-aluminum-heatsink-case-with-dual-fan | -
4 | 5V TO 24V 4 CHANNEL OPTOCOUPLER ISOLATION BOARD 4BIT | A1857 |  | 180 | 6 | 1080 | 72*55*18mm | https://www.allnewstep.com/product/1877/5v-to-24v-4-channel-optocoupler-isolation-board-4bit | -
5 | 24V to 5V 4 Channel 24 to 5 Optocoupler Module PLC Signal Level Voltage Converter Board 4Bit | A1954 |  | 180 | 3 | 540 | 72*55*18mm | https://www.allnewstep.com/product/2005/24v-to-5v-4-channel-24-to-5-optocoupler-module-plc-signal-level-voltage-converter-board-4bit | -
7 | Arduino UNO R3 พร้อม สายUSB 30CM | B0001 |  | 275 | 1 | 275 | 68.6*53.4 mm | https://www.allnewstep.com/product/16/uno-r3-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-usb-%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87-arduino-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-uno-r3 | -
8 | Proto Screw Shield Assembled Terminal Prototype Expansion Board for Arduino | S0018 |  | 95 | 1 | 95 | 61*72 mm | https://www.myarduino.net/product/1161/proto-screw-shield-assembled-terminal-prototype-expansion-board-for-arduino | -
9 | XL4016E1 step down 8A โมดูลเรกูเลต แปลงไฟจาก 4-38V เป็น 1.25-36V กระแสสูงสุด 8A พร้อมโวลต์มิเตอร์ | A1884 |  | 170 | 1 | 170 | 48*64 mm | https://www.allnewstep.com/product/1906/xl4016e1-step-down-8a-%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-4-38v-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-1-25-36v-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94-8a-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C | -
10 | Pillar Nut M3 สูง 15mm + หัว 6mm (10 ตัว) - Male - Female | SD40052 |  | 30 | 5 | 150 | - | https://www.arduitronics.com/product/916/pillar-nut-m3-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0-10-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2?pid=917 | -
11 | น็อตตัวเมีย M3 x 3mm Hex Nut Female (10 ตัว) | SD00184 |  | 9 | 5 | 45 | - | https://www.arduitronics.com/product/2744/%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2-m3-x-3mm-hex-nut-female-10-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7 | -
12 | Pillar Nut M3 สูง 6mm + หัว 6mm (10 ตัว) - Male - Female | SD00052 |  | 20 | 5 | 100 | - | https://www.arduitronics.com/product/916/pillar-nut-m3-%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B0-10-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2 | -
13 | Terminal Block TB-1520 15A 660V 20ช่อง | SD00338 |  | 60 | 2 | 120 | 10.5cm.x2cm. | https://www.arduitronics.com/product/4353/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-terminal-box-tb-1510-15a-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A-10-%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87 | -
| ตู้ไฟสวิทช์บอร์ดไซส์มาตรฐานแบบธรรมดา KBSS รุ่น 1 300 x 450 x 170 | KBSS-9001 |  | 440 | 1 | 440 | 300 x 450 x 170 มม | เอสพีอี บ้านหม้อ จำหน่ายสวิทช์ สายไฟ สายสัญญาณ อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ทุกชนิด ตู้คอนโทรล (Electrical control Box) (spebanmoh.com)
| RS รางสายไฟวายดักส์ Rs2020 (ยาว 2ม.) | Rs2020 |  | 98 | 2 | 196 | 20x20มม | https://rvp.enterprises/prof-pvc-trunking-system/